山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    1  月    25  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-25 | 01:00 | 17.033 | 20.579 | 191.41 |
|  | 02:00 | 17.194 | 2.674 | 196.52 |
|  | 03:00 | 17.27 | 3.76 | 203.8 |
|  | 04:00 | 17.265 | 1.99 | 200.15 |
|  | 05:00 | 17.682 | 3.105 | 210.74 |
|  | 06:00 | 11.848 | 2.199 | 93.033 |
|  | 07:00 | 18.33 | 2.474 | 151.44 |
|  | 08:00 | 17.509 | 2.581 | 230.15 |
|  | 09:00 | 17.14 | 3.029 | 224.92 |
|  | 10:00 | 16.293 | 3.085 | 1.35 |
|  | 11:00 | 16.876 | 4.299 | 214.23 |
|  | 12:00 | 16.415 | 32.422 | 203.18 |
|  | 13:00 | 16.593 | 45.022 | 201.94 |
|  | 14:00 | 15.217 | 17.881 | 178.92 |
|  | 15:00 | 14.849 | 47.32 | 159.76 |
|  | 16:00 | 14.658 | 3.224 | 181.54 |
|  | 17:00 | 14.742 | 2.803 | 174.16 |
|  | 18:00 | 14.892 | 16.477 | 190.89 |
|  | 19:00 | 15.325 | 3.346 | 176.15 |
|  | 20:00 | 15.057 | 48.1 | 150.18 |
|  | 21:00 | 16.135 | 3.495 | 170.2 |
|  | 22:00 | 16.667 | 2.719 | 2.234 |
|  | 23:00 | 16.778 | 1.999 | 172.2 |
|  | 24:00 | 17.321 | 1.979 | 167.06 |
| 平均 |  | 16.21 | 11.52 | 168.59 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-25 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.60 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.43 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.08 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲