山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    1  月    30  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-30 | 01:00 | 19.599 | 3.221 | 258.62 |
|  | 02:00 | 19.504 | 2.789 | 244.74 |
|  | 03:00 | 19.898 | 47.024 | 167.39 |
|  | 04:00 | 18.998 | 59.872 | 168.38 |
|  | 05:00 | 21.067 | 81.348 | 205.85 |
|  | 06:00 | 21.561 | 13.579 | 235.36 |
|  | 07:00 | 22.537 | 7.621 | 187.17 |
|  | 08:00 | 24.216 | 3.737 | 187.41 |
|  | 09:00 | 24.201 | 11.066 | 235.28 |
|  | 10:00 | 23.611 | 2.838 | 212.11 |
|  | 11:00 | 21.333 | 2.714 | 219.85 |
|  | 12:00 | 19.076 | 2.633 | 120.06 |
|  | 13:00 | 17.903 | 2.679 | 216.58 |
|  | 14:00 | 16.765 | 54.304 | 207.22 |
|  | 15:00 | 16.088 | 73.832 | 187.86 |
|  | 16:00 | 16.143 | 74.006 | 182.01 |
|  | 17:00 | 12.626 | 64.788 | 139.84 |
|  | 18:00 | 16.81 | 110.8 | 208.54 |
|  | 19:00 | 18.964 | 60.536 | 186.24 |
|  | 20:00 | 19.31 | 126.76 | 199.06 |
|  | 21:00 | 18.851 | 79.635 | 185.35 |
|  | 22:00 | 19.889 | 145.5 | 200.82 |
|  | 23:00 | 20.628 | 128.82 | 219.68 |
|  | 24:00 | 20.522 | 159.38 | 223.18 |
| 平均 |  | 19.59 | 54.98 | 199.94 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-1-30 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.67 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.23 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.33 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲