山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    2  月    2  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-2 | 01:00 | 21.387 | 5.774 | 218.17 |
|  | 02:00 | 20.66 | 72.523 | 199.14 |
|  | 03:00 | 21.656 | 130.28 | 202.88 |
|  | 04:00 | 21.904 | 92.01 | 198.48 |
|  | 05:00 | 21.819 | 55.815 | 235.51 |
|  | 06:00 | 21.538 | 108.52 | 150.7 |
|  | 07:00 | 21.406 | 58.474 | 284.18 |
|  | 08:00 | 21.18 | 62.378 | 252.24 |
|  | 09:00 | 21.522 | 59.025 | 208.1 |
|  | 10:00 | 21.261 | 72.923 | 274.69 |
|  | 11:00 | 20.442 | 120.37 | 244.14 |
|  | 12:00 | 20.1 | 39.364 | 232.27 |
|  | 13:00 | 19.533 | 26.614 | 232.74 |
|  | 14:00 | 19.317 | 85.849 | 245.24 |
|  | 15:00 | 19.584 | 77.229 | 238.43 |
|  | 16:00 | 14.177 | 81.073 | 189.79 |
|  | 17:00 | 17.88 | 104.71 | 235.61 |
|  | 18:00 | 18.608 | 106.42 | 237.64 |
|  | 19:00 | 20.169 | 107.14 | 201.91 |
|  | 20:00 | 19.893 | 107.24 | 208.67 |
|  | 21:00 | 20.185 | 154.34 | 235.63 |
|  | 22:00 | 19.774 | 119.01 | 273.9 |
|  | 23:00 | 20.221 | 49.371 | 267.43 |
|  | 24:00 | 20.735 | 154.42 | 274.36 |
| 平均 |  | 20.21 | 85.45 | 230.91 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-2 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.07 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.2 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.2 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲