山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    2  月    3  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-3 | 01:00 | 21.154 | 95.554 | 196.1 |
|  | 02:00 | 21.015 | 110.19 | 230.52 |
|  | 03:00 | 20.255 | 67.831 | 181.81 |
|  | 04:00 | 20.904 | 80.306 | 362.94 |
|  | 05:00 | 20.873 | 67.228 | 224.69 |
|  | 06:00 | 20.848 | 79.788 | 188.29 |
|  | 07:00 | 21.326 | 103.7 | 178.3 |
|  | 08:00 | 22.025 | 85.729 | 232.26 |
|  | 09:00 | 21.493 | 89.526 | 274.43 |
|  | 10:00 | 21.574 | 104.29 | 202.13 |
|  | 11:00 | 19.565 | 73.808 | 274.08 |
|  | 12:00 | 17.204 | 89.507 | 252.19 |
|  | 13:00 | 15.002 | 107.83 | 237.21 |
|  | 14:00 | 14.189 | 92.456 | 249.02 |
|  | 15:00 | 13.655 | 109.02 | 179 |
|  | 16:00 | 14.295 | 73.651 | 202.89 |
|  | 17:00 | 14.773 | 133.17 | 223.25 |
|  | 18:00 | 14.946 | 120.8 | 245.28 |
|  | 19:00 | 15.355 | 69.903 | 241.87 |
|  | 20:00 | 16.276 | 55.792 | 234.36 |
|  | 21:00 | 16.508 | 60.862 | 245.33 |
|  | 22:00 | 3.647 | 60.862 | 197.22 |
|  | 23:00 | 17.268 | 59.82 | 279.54 |
|  | 24:00 | 18.268 | 99.097 | 252.22 |
| 平均 |  | 17.60 | 87.11 | 232.71 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-3 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 23.33 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.23 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.7 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲