山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    2  月    4  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-4 | 01:00 | 17.585 | 99.228 | 224.07 |
|  | 02:00 | 17.836 | 117.25 | 185.3 |
|  | 03:00 | 18.011 | 154.53 | 221.57 |
|  | 04:00 | 17.52 | 215.18 | 202.64 |
|  | 05:00 | 17.861 | 46.833 | 223.26 |
|  | 06:00 | 18.291 | 12.139 | 224.78 |
|  | 07:00 | 18.362 | 29.879 | 199.93 |
|  | 08:00 | 18.607 | 5.094 | 224.96 |
|  | 09:00 | 19.153 | 47.538 | 202.27 |
|  | 10:00 | 18.558 | 115.46 | 16.991 |
|  | 11:00 | 16.836 | 142.73 | 211.02 |
|  | 12:00 | 16.448 | 206.05 | 190.23 |
|  | 13:00 | 14.309 | 194.1 | 203.82 |
|  | 14:00 | 13.854 | 70.217 | 184.98 |
|  | 15:00 | 14 | 77.846 | 189.68 |
|  | 16:00 | 15.674 | 9.534 | 204.82 |
|  | 17:00 | 14.539 | 121.69 | 200.56 |
|  | 18:00 | 15.483 | 176.67 | 232.77 |
|  | 19:00 | 16.23 | 105.46 | 234.76 |
|  | 20:00 | 17.186 | 206.2 | 169.62 |
|  | 21:00 | 17.316 | 168.06 | 251.14 |
|  | 22:00 | 17.688 | 69.242 | 248.72 |
|  | 23:00 | 18.412 | 106 | 232.51 |
|  | 24:00 | 18.873 | 38.45 | 238.21 |
| 平均 |  | 17.03 | 105.64 | 204.94 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-4 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 23.60 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.47 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.96 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲