山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    2  月    7  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-7 | 01:00 | 15.98 | 118.75 | 224.53 |
|  | 02:00 | 15.858 | 88.354 | 209.21 |
|  | 03:00 | 16.189 | 88.29 | 171.8 |
|  | 04:00 | 16.673 | 82.733 | 191.23 |
|  | 05:00 | 17.377 | 84.883 | 214.11 |
|  | 06:00 | 17.239 | 107.22 | 200.48 |
|  | 07:00 | 16.775 | 109.23 | 196.18 |
|  | 08:00 | 16.826 | 106.73 | 201.91 |
|  | 09:00 | 17.155 | 89.561 | 197.4 |
|  | 10:00 | 16.794 | 127.23 | 181.73 |
|  | 11:00 | 15.028 | 126.88 | 205.22 |
|  | 12:00 | 14.248 | 116.54 | 186.41 |
|  | 13:00 | 13.378 | 106.58 | 196.52 |
|  | 14:00 | 12.356 | 159.81 | 167.72 |
|  | 15:00 | 13.163 | 96.598 | 186.67 |
|  | 16:00 | 13.823 | 7.503 | 181.2 |
|  | 17:00 | 14.443 | 11.221 | 171.13 |
|  | 18:00 | 14.54 | 77.212 | 177.54 |
|  | 19:00 | 15.359 | 49.126 | 184.08 |
|  | 20:00 | 16.236 | 54.004 | 190.7 |
|  | 21:00 | 16.491 | 49.27 | 179.37 |
|  | 22:00 | 16.295 | 83.12 | 172.96 |
|  | 23:00 | 17.188 | 32.671 | 173.86 |
|  | 24:00 | 17.679 | 3.288 | 147.42 |
| 平均 |  | 15.71 | 82.37 | 187.89 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-7 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 23.6 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.6 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.22 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲