山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    2  月    8  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-8 | 01:00 | 18.323 | 2.752 | 183.94 |
|  | 02:00 | 18.832 | 43.09 | 189.97 |
|  | 03:00 | 20.013 | 4.354 | 273.48 |
|  | 04:00 | 20.826 | 13.486 | 189.81 |
|  | 05:00 | 21.628 | 66.067 | 253.11 |
|  | 06:00 | 21.907 | 66.547 | 217.97 |
|  | 07:00 | 21.082 | 109.75 | 209.95 |
|  | 08:00 | 21.657 | 74.633 | 208.8 |
|  | 09:00 | 22.003 | 99.846 | 163.49 |
|  | 10:00 | 20.055 | 81.09 | 227.97 |
|  | 11:00 | 18.4 | 78.291 | 223.91 |
|  | 12:00 | 16.919 | 22.646 | 77.255 |
|  | 13:00 | 17.379 | 64.315 | 234.63 |
|  | 14:00 | 17.101 | 3.003 | 228.27 |
|  | 15:00 | 16.198 | 41.803 | 186.37 |
|  | 16:00 | 16.761 | 63.829 | 207.19 |
|  | 17:00 | 16.785 | 44.743 | 180.54 |
|  | 18:00 | 17.105 | 137.51 | 230.19 |
|  | 19:00 | 18.194 | 8.222 | 96.452 |
|  | 20:00 | 19.144 | 3.976 | 208.67 |
|  | 21:00 | 20.318 | 42.476 | 208.57 |
|  | 22:00 | 20.769 | 43.152 | 232.3 |
|  | 23:00 | 20.029 | 10.417 | 210.17 |
|  | 24:00 | 21.226 | 75.174 | 27.626 |
| 平均 |  | 19.28 | 50.05 | 194.61 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-8 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.87 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.17 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.18 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲