山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    2  月    19  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-19 | 01:00 | 18.206 | 3.451 | 123.54 |
|  | 02:00 | 17.706 | 3.033 | 112.52 |
|  | 03:00 | 17.476 | 3.431 | 129.9 |
|  | 04:00 | 17.22 | 3.941 | 144.73 |
|  | 05:00 | 17.919 | 2.868 | 130.35 |
|  | 06:00 | 18.059 | 2.926 | 139.21 |
|  | 07:00 | 18.055 | 2.669 | 140.49 |
|  | 08:00 | 17.741 | 3.183 | 186.72 |
|  | 09:00 | 17.494 | 3.005 | 184.51 |
|  | 10:00 | 17.732 | 3.185 | 152.7 |
|  | 11:00 | 17.254 | 3.667 | 143.62 |
|  | 12:00 | 17.355 | 3.005 | 127.89 |
|  | 13:00 | 17.258 | 3.37 | 155.64 |
|  | 14:00 | 17.556 | 3.691 | 145.49 |
|  | 15:00 | 17.684 | 12.732 | 162.63 |
|  | 16:00 | 17.219 | 3.976 | 163.83 |
|  | 17:00 | 17.616 | 2.665 | 137.81 |
|  | 18:00 | 17.938 | 2.983 | 151.47 |
|  | 19:00 | 18.763 | 2.971 | 156.39 |
|  | 20:00 | 18.679 | 3.58 | 152.04 |
|  | 21:00 | 18.601 | 2.488 | 145.06 |
|  | 22:00 | 18.433 | 2.878 | 143.75 |
|  | 23:00 | 18.71 | 3.693 | 146.65 |
|  | 24:00 | 17.928 | 2.765 | 134.91 |
| 平均 |  | 17.86 | 3.59 | 146.33 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-19 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 25.33 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.13 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.26 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲