山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    2  月    25  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-2-25 | 01:00 | 15.971 | 3.774 | 159.48 |
|  | 02:00 | 15.614 | 3.731 | 135.62 |
|  | 03:00 | 15.832 | 3.444 | 135.84 |
|  | 04:00 | 13.087 | 2.744 | 120.18 |
|  | 05:00 | 16.938 | 2.664 | 156.15 |
|  | 06:00 | 16.787 | 2.962 | 152.79 |
|  | 07:00 | 16.616 | 2.6 | 174.18 |
|  | 08:00 | 16.724 | 2.12 | 220.81 |
|  | 09:00 | 16.358 | 3.905 | 193.67 |
|  | 10:00 | 14.997 | 4.274 | 206.75 |
|  | 11:00 | 13.63 | 2.397 | 179.99 |
|  | 12:00 | 13.305 | 81.982 | 112.06 |
|  | 13:00 | 12.821 | 3.529 | 128.17 |
|  | 14:00 | 12.68 | 100.84 | 135.49 |
|  | 15:00 | 12.537 | 38.615 | 139.69 |
|  | 16:00 | 12.742 | 2.306 | 163.64 |
|  | 17:00 | 13.181 | 7.701 | 167.04 |
|  | 18:00 | 13.409 | 3.671 | 142.65 |
|  | 19:00 | 14.029 | 3.339 | 158.5 |
|  | 20:00 | 14.337 | 2.293 | 159.01 |
|  | 21:00 | 11.984 | 29.53 | 134.05 |
|  | 22:00 | 14.05 | 2.512 | 147.1 |
|  | 23:00 | 14.752 | 2.647 | 155.63 |
|  | 24:00 | 15.984 | 2.603 | 166.79 |
| 平均 |  | 14.52 | 13.17 | 156.05 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-2-25 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.57 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.13 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.37 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲