山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    3  月    2  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-3-2 | 01:00 | 17.866 | 2.785 | 140.47 |
|  | 02:00 | 17.49 | 33.903 | 135.25 |
|  | 03:00 | 17.677 | 2.843 | 189.7 |
|  | 04:00 | 19.181 | 6.957 | 171.19 |
|  | 05:00 | 18.891 | 15.87 | 154.72 |
|  | 06:00 | 19.156 | 3.29 | 158.95 |
|  | 07:00 | 19.461 | 18.254 | 151.31 |
|  | 08:00 | 19.519 | 3.212 | 149.61 |
|  | 09:00 | 19.482 | 7.329 | 162.23 |
|  | 10:00 | 17.836 | 3.509 | 161.6 |
|  | 11:00 | 16.879 | 4.478 | 211.1 |
|  | 12:00 | 14.975 | 3.223 | 175.96 |
|  | 13:00 | 13.187 | 25.126 | 136.74 |
|  | 14:00 | 11.404 | 2.922 | 125.41 |
|  | 15:00 | 11.67 | 3.38 | 136.14 |
|  | 16:00 | 12.139 | 3.351 | 136.85 |
|  | 17:00 | 12.239 | 2.668 | 140.29 |
|  | 18:00 | 12.654 | 3.503 | 135.5 |
|  | 19:00 | 13.309 | 3.578 | 138.72 |
|  | 20:00 | 14.121 | 3.357 | 154.25 |
|  | 21:00 | 14.578 | 2.069 | 155.15 |
|  | 22:00 | 14.86 | 2.341 | 160.07 |
|  | 23:00 | 14.95 | 3.106 | 146.48 |
|  | 24:00 | 14.478 | 2.506 | 155.46 |
| 平均 |  | 15.75 | 6.82 | 153.46 |
| 标准限值 |  | < 50 | < 400 | < 450 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-3-2 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.5 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.2 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.46 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲