山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    3  月    11  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-3-11 | 01:00 | 18.53 | 4.296 | 181.04 |
|  | 02:00 | 18.031 | 4.653 | 182.69 |
|  | 03:00 | 18.992 | 4.642 | 177.74 |
|  | 04:00 | 19.343 | 2.211 | 174.71 |
|  | 05:00 | 19.811 | 41.301 | 202.48 |
|  | 06:00 | 19.619 | 1.692 | 192.97 |
|  | 07:00 | 20.767 | 27.177 | 189.32 |
|  | 08:00 | 19.222 | 3.634 | 188.83 |
|  | 09:00 | 19.83 | 26.849 | 205.28 |
|  | 10:00 | 18.224 | 3.71 | 171.63 |
|  | 11:00 | 16.747 | 2.359 | 238.75 |
|  | 12:00 | 14.956 | 2.826 | 246.53 |
|  | 13:00 | 14.274 | 2.518 | 172.54 |
|  | 14:00 | 13.023 | 3.456 | 126.26 |
|  | 15:00 | 12.678 | 2.036 | 163.14 |
|  | 16:00 | 12.815 | 3.204 | 155.5 |
|  | 17:00 | 12.762 | 3.614 | 163.9 |
|  | 18:00 | 13.543 | 3.514 | 179.64 |
|  | 19:00 | 13.548 | 3.158 | 182.07 |
|  | 20:00 | 13.698 | 3.435 | 178.39 |
|  | 21:00 | 14.677 | 4.405 | 180.44 |
|  | 22:00 | 15.766 | 3 | 177.11 |
|  | 23:00 | 15.486 | 2.902 | 173.99 |
|  | 24:00 | 16.17 | 3.038 | 155.52 |
| 平均 |  | 16.35 | 6.82 | 181.69 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-3-11 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.30 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.80 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.31 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲