山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    3  月    21  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-3-21 | 01:00 | 12.079 | 2.322 | 147.14 |
|  | 02:00 | 15.243 | 2.412 | 152.25 |
|  | 03:00 | 14.216 | 2.532 | 160.45 |
|  | 04:00 | 14.378 | 3.069 | 158.34 |
|  | 05:00 | 14.844 | 4.763 | 168.57 |
|  | 06:00 | 15.311 | 3.33 | 172.37 |
|  | 07:00 | 15.131 | 3.535 | 162.57 |
|  | 08:00 | 15.06 | 4.054 | 174.74 |
|  | 09:00 | 14.937 | 3.107 | 177.77 |
|  | 10:00 | 14.177 | 2.345 | 178.72 |
|  | 11:00 | 12.359 | 3.923 | 164.99 |
|  | 12:00 | 10.811 | 2.688 | 170.13 |
|  | 13:00 | 10.134 | 3.457 | 172.53 |
|  | 14:00 | 9.805 | 3.759 | 164.54 |
|  | 15:00 | 10.092 | 3.746 | 168.23 |
|  | 16:00 | 9.941 | 2.603 | 175.31 |
|  | 17:00 | 10.994 | 3.933 | 165.25 |
|  | 18:00 | 8.94 | 2.237 | 132.88 |
|  | 19:00 | 11.671 | 9.197 | 159.05 |
|  | 20:00 | 12.514 | 7.201 | 166.34 |
|  | 21:00 | 12.526 | 2.355 | 175.99 |
|  | 22:00 | 12.978 | 3.579 | 178.95 |
|  | 23:00 | 13.018 | 36.313 | 183.25 |
|  | 24:00 | 13.904 | 3.386 | 179.75 |
| 平均 |  | 12.71 | 4.99 | 167.09 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-3-21 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 16.63 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.3 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.30 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲