山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    3  月    27  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-3-27 | 01:00 | 16.119 | 3.471 | 161.29 |
|  | 02:00 | 15.872 | 4.769 | 161.75 |
|  | 03:00 | 15.617 | 27.645 | 155.83 |
|  | 04:00 | 16.178 | 4.413 | 171.71 |
|  | 05:00 | 16.527 | 22.115 | 170.68 |
|  | 06:00 | 16.388 | 12.779 | 170.65 |
|  | 07:00 | 17.722 | 3.236 | 156.25 |
|  | 08:00 | 17.854 | 3.893 | 179.77 |
|  | 09:00 | 17.909 | 3.307 | 163.22 |
|  | 10:00 | 15.83 | 4.632 | 166.57 |
|  | 11:00 | 14.474 | 3.801 | 156.29 |
|  | 12:00 | 13.258 | 48.143 | 208.32 |
|  | 13:00 | 12.03 | 4.316 | 141.59 |
|  | 14:00 | 11.768 | 2.739 | 121.03 |
|  | 15:00 | 11.48 | 2.658 | 115.45 |
|  | 16:00 | 10.756 | 2.778 | 136.18 |
|  | 17:00 | 11.504 | 2.573 | 139.24 |
|  | 18:00 | 12.029 | 4.569 | 133.63 |
|  | 19:00 | 12.921 | 3.734 | 132.52 |
|  | 20:00 | 12.973 | 79.463 | 144.07 |
|  | 21:00 | 13.294 | 3.18 | 133.14 |
|  | 22:00 | 13.524 | 7.233 | 130.14 |
|  | 23:00 | 13.419 | 2.171 | 133.38 |
|  | 24:00 | 13.785 | 106.06 | 132.62 |
| 平均 |  | 14.30 | 15.15 | 150.64 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-3-27 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.43 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.2 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.39 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲