山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    3  月    30  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-3-30 | 01:00 | 13.519 | 99.305 | 146.76 |
|  | 02:00 | 13.063 | 32.548 | 134.12 |
|  | 03:00 | 12.969 | 40.134 | 123.75 |
|  | 04:00 | 13.186 | 61.956 | 141.33 |
|  | 05:00 | 13.889 | 2.485 | 136.01 |
|  | 06:00 | 14.012 | 60.018 | 126.85 |
|  | 07:00 | 14.116 | 84.748 | 142.79 |
|  | 08:00 | 14.681 | 1.709 | 124.68 |
|  | 09:00 | 13.372 | 3.001 | 140.76 |
|  | 10:00 | 12.047 | 3.221 | 134.58 |
|  | 11:00 | 10.68 | 39.117 | 126.21 |
|  | 12:00 | 10.853 | 2.74 | 143.06 |
|  | 13:00 | 10.572 | 3.364 | 124.77 |
|  | 14:00 | 10.597 | 11.653 | 113.74 |
|  | 15:00 | 10.024 | 4.998 | 114.85 |
|  | 16:00 | 10.687 | 2.109 | 124.42 |
|  | 17:00 | 10.521 | 38.029 | 110.27 |
|  | 18:00 | 11.6 | 35.073 | 114.22 |
|  | 19:00 | 11.465 | 33.859 | 124.9 |
|  | 20:00 | 11.624 | 43.978 | 119.11 |
|  | 21:00 | 11.845 | 63.634 | 119.7 |
|  | 22:00 | 11.976 | 2.174 | 111.09 |
|  | 23:00 | 11.966 | 10.043 | 110.17 |
|  | 24:00 | 11.391 | 1.711 | 103.99 |
| 平均 |  | 12.11 | 28.40 | 125.51 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-3-30 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.77 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.00 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.41 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲