山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    3  月    31  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-3-31 | 01:00 | 12.756 | 1.137 | 95.176 |
|  | 02:00 | 12.031 | 61.482 | 93.033 |
|  | 03:00 | 12.044 | 33.443 | 94.212 |
|  | 04:00 | 12.147 | 22.581 | 90.923 |
|  | 05:00 | 12.008 | 25.486 | 98.261 |
|  | 06:00 | 11.2 | 2.559 | 80.557 |
|  | 07:00 | 12.266 | 8.919 | 89.208 |
|  | 08:00 | 12.205 | 7.511 | 100.28 |
|  | 09:00 | 11.892 | 2.15 | 100.8 |
|  | 10:00 | 11.721 | 77.847 | 113.78 |
|  | 11:00 | 12.149 | 3.065 | 124.72 |
|  | 12:00 | 11.161 | 38.485 | 119.25 |
|  | 13:00 | 11.177 | 2.15 | 122.51 |
|  | 14:00 | 10.528 | 6.738 | 122.06 |
|  | 15:00 | 10.912 | 2.995 | 107.57 |
|  | 16:00 | 10.681 | 2.422 | 109.95 |
|  | 17:00 | 10.766 | 9.1 | 121.24 |
|  | 18:00 | 11.309 | 5.688 | 116.45 |
|  | 19:00 | 12.299 | 1.214 | 122.97 |
|  | 20:00 | 11.419 | 3.6 | 120.52 |
|  | 21:00 | 11.736 | 2.568 | 119.06 |
|  | 22:00 | 12.121 | 4.027 | 126.71 |
|  | 23:00 | 12.486 | 2.741 | 118.15 |
|  | 24:00 | 12.701 | 2.044 | 114.84 |
| 平均 |  | 11.74 | 13.75 | 109.26 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-3-31 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.7 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.1 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.47 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

1