山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    4  月    3  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-3 | 01:00 | 14.446 | 3.101 | 120.62 |
|  | 02:00 | 14.271 | 3.711 | 112.95 |
|  | 03:00 | 14.513 | 4.09 | 118.79 |
|  | 04:00 | 15.07 | 45.907 | 122.24 |
|  | 05:00 | 15.115 | 3.225 | 138.04 |
|  | 06:00 | 15.409 | 3.5 | 127.25 |
|  | 07:00 | 15.621 | 2.699 | 122.31 |
|  | 08:00 | 13.231 | 3.692 | 105.57 |
|  | 09:00 | 15.968 | 3.105 | 117.02 |
|  | 10:00 | 15.183 | 25.866 | 120.86 |
|  | 11:00 | 15.195 | 2.582 | 141.84 |
|  | 12:00 | 14.234 | 2.322 | 139.22 |
|  | 13:00 | 14.062 | 5.302 | 153.27 |
|  | 14:00 | 13.81 | 13.841 | 144.42 |
|  | 15:00 | 14.042 | 10.753 | 145.35 |
|  | 16:00 | 13.425 | 3.628 | 141.52 |
|  | 17:00 | 13.644 | 2.683 | 130.73 |
|  | 18:00 | 13.597 | 3.403 | 137.8 |
|  | 19:00 | 14.044 | 3.287 | 140.81 |
|  | 20:00 | 13.881 | 2.907 | 130.25 |
|  | 21:00 | 14.37 | 2.512 | 123.51 |
|  | 22:00 | 14.364 | 2.345 | 137.7 |
|  | 23:00 | 14.763 | 4.322 | 124.22 |
|  | 24:00 | 14.907 | 3.897 | 122.07 |
| 平均 |  | 14.47 | 6.78 | 129.93 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-3 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.97 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.17 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.43 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

1