山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    4  月    5  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-5 | 01:00 | 15.119 | 1.532 | 139.1 |
|  | 02:00 | 13.5 | 4.1 | 136.04 |
|  | 03:00 | 13.489 | 2.872 | 136.14 |
|  | 04:00 | 13.591 | 3.242 | 140.43 |
|  | 05:00 | 13.39 | 3.85 | 132.03 |
|  | 06:00 | 13.66 | 2.671 | 123.79 |
|  | 07:00 | 13.86 | 3.436 | 120.53 |
|  | 08:00 | 14.671 | 3.468 | 132.45 |
|  | 09:00 | 14.305 | 3.419 | 120.79 |
|  | 10:00 | 14.316 | 3.59 | 114.66 |
|  | 11:00 | 13.611 | 3.548 | 139.4 |
|  | 12:00 | 16.736 | 3.87 | 130.42 |
|  | 13:00 | 13.746 | 3.625 | 135.52 |
|  | 14:00 | 12.888 | 3.382 | 131.41 |
|  | 15:00 | 11.921 | 2.791 | 117.68 |
|  | 16:00 | 11.115 | 2.447 | 131.94 |
|  | 17:00 | 7.322 | 1.316 | 76.979 |
|  | 18:00 | 11.596 | 2.132 | 125.9 |
|  | 19:00 | 11.904 | 3.145 | 124.69 |
|  | 20:00 | 12.422 | 2.93 | 134.79 |
|  | 21:00 | 13.29 | 12.929 | 112.51 |
|  | 22:00 | 13.868 | 2.352 | 123.46 |
|  | 23:00 | 13.982 | 3.592 | 121.05 |
|  | 24:00 | 14.589 | 4.156 | 130.84 |
| 平均 |  | 13.29 | 3.52 | 126.36 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-5 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.43 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.37 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.35 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲