山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    4  月    21  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-21 | 01:00 | 13.002 | 12.166 | 119.74 |
|  | 02:00 | 13.524 | 12.476 | 123.69 |
|  | 03:00 | 13.507 | 11.61 | 124.36 |
|  | 04:00 | 13.064 | 12.346 | 116.97 |
|  | 05:00 | 13.415 | 14.055 | 118.56 |
|  | 06:00 | 13.026 | 13.323 | 116.47 |
|  | 07:00 | 12.788 | 10.749 | 112.07 |
|  | 08:00 | 13.667 | 11.666 | 118.7 |
|  | 09:00 | 13.498 | 9.302 | 119.65 |
|  | 10:00 | 12.718 | 10.268 | 115.73 |
|  | 11:00 | 11.865 | 11.075 | 136.55 |
|  | 12:00 | 10.649 | 11.385 | 104.8 |
|  | 13:00 | 10.194 | 12.31 | 111.21 |
|  | 14:00 | 9.935 | 11.102 | 107.7 |
|  | 15:00 | 9.941 | 11.521 | 108.3 |
|  | 16:00 | 9.801 | 13.297 | 115.88 |
|  | 17:00 | 9.852 | 12.621 | 117.29 |
|  | 18:00 | 10.224 | 11.568 | 136.8 |
|  | 19:00 | 10.035 | 11.238 | 122.97 |
|  | 20:00 | 10.867 | 12.267 | 134.72 |
|  | 21:00 | 11.044 | 11.664 | 125.33 |
|  | 22:00 | 11.424 | 11.157 | 129.49 |
|  | 23:00 | 11.735 | 11.647 | 107.58 |
|  | 24:00 | 11.991 | 11.078 | 129.7 |
| 平均 |  | 11.74 | 11.75 | 119.76 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-21 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.63 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.27 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.42 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲