山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    4  月    23  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-23 | 01:00 | 12.163 | 11.51 | 135.45 |
|  | 02:00 | 12.201 | 12.732 | 137.86 |
|  | 03:00 | 12.305 | 11.918 | 105.14 |
|  | 04:00 | 12.637 | 13.113 | 112.05 |
|  | 05:00 | 12.752 | 12.031 | 114.74 |
|  | 06:00 | 12.874 | 12.028 | 115.59 |
|  | 07:00 | 13.207 | 12.866 | 117.47 |
|  | 08:00 | 12.952 | 12.177 | 109.28 |
|  | 09:00 | 11.875 | 11.316 | 133.58 |
|  | 10:00 | 11.14 | 11.786 | 145.25 |
|  | 11:00 | 10.332 | 12.115 | 146.89 |
|  | 12:00 | 9.776 | 11.481 | 128.19 |
|  | 13:00 | 7.349 | 7.048 | 100.18 |
|  | 14:00 | 8.878 | 10.47 | 126.39 |
|  | 15:00 | 8.867 | 12.429 | 123.33 |
|  | 16:00 | 9.014 | 12.468 | 144.9 |
|  | 17:00 | 9.323 | 12.037 | 139.94 |
|  | 18:00 | 9.909 | 12.049 | 131.49 |
|  | 19:00 | 10.422 | 11.233 | 132.33 |
|  | 20:00 | 10.738 | 13.107 | 135.26 |
|  | 21:00 | 11.096 | 13.03 | 131.57 |
|  | 22:00 | 11.023 | 12.235 | 132.26 |
|  | 23:00 | 10.738 | 15.117 | 135.26 |
|  | 24:00 | 11.396 | 13.175 | 136.16 |
| 平均 |  | 10.96 | 12.06 | 127.94 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-23 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.77 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.83 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.47 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲