山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    4  月    28  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-28 | 01:00 | 13.732 | 14.485 | 106.67 |
|  | 02:00 | 14.061 | 14.266 | 93.068 |
|  | 03:00 | 14.754 | 15.3 | 103.67 |
|  | 04:00 | 15.055 | 17.429 | 118.13 |
|  | 05:00 | 15.002 | 16.096 | 106.96 |
|  | 06:00 | 15.229 | 16.065 | 117.78 |
|  | 07:00 | 15.361 | 16.411 | 140.95 |
|  | 08:00 | 14.905 | 16.314 | 157.76 |
|  | 09:00 | 13.173 | 15.07 | 142.7 |
|  | 10:00 | 12.678 | 14.698 | 127.79 |
|  | 11:00 | 11.794 | 16.216 | 84.363 |
|  | 12:00 | 10.998 | 15.061 | 112.81 |
|  | 13:00 | 10.966 | 16.158 | 118.46 |
|  | 14:00 | 10.656 | 14.763 | 135.69 |
|  | 15:00 | 10.668 | 13.65 | 132.13 |
|  | 16:00 | 10.755 | 12.207 | 125.99 |
|  | 17:00 | 11.371 | 16.653 | 155.54 |
|  | 18:00 | 11.149 | 15.313 | 162 |
|  | 19:00 | 12.709 | 16.259 | 127.71 |
|  | 20:00 | 9.53 | 10.343 | 101.21 |
|  | 21:00 | 14.229 | 14.094 | 151.22 |
|  | 22:00 | 14.708 | 18.76 | 144.01 |
|  | 23:00 | 14.531 | 17.269 | 146.29 |
|  | 24:00 | 13.807 | 17.327 | 147.08 |
| 平均 |  | 12.99 | 15.43 | 127.50 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-28 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.97 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.90 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.47 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲