山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    4  月    30  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-4-30 | 01:00 | 15.251 | 15.377 | 165.88 |
|  | 02:00 | 15.14 | 12.487 | 151.81 |
|  | 03:00 | 16.267 | 15.77 | 149.66 |
|  | 04:00 | 15.78 | 17.581 | 149.25 |
|  | 05:00 | 15.564 | 14.823 | 154 |
|  | 06:00 | 15.59 | 15.978 | 175.35 |
|  | 07:00 | 16.435 | 16.071 | 162.57 |
|  | 08:00 | 15.021 | 15.192 | 149.17 |
|  | 09:00 | 15.091 | 15.685 | 138.11 |
|  | 10:00 | 13.865 | 14.36 | 157.36 |
|  | 11:00 | 12.645 | 16.16 | 143.33 |
|  | 12:00 | 11.99 | 15.134 | 143.93 |
|  | 13:00 | 11.872 | 19.398 | 147.18 |
|  | 14:00 | 11.86 | 15.781 | 147.24 |
|  | 15:00 | 11.94 | 15.664 | 139.29 |
|  | 16:00 | 12.032 | 14.775 | 154.86 |
|  | 17:00 | 12.497 | 14.812 | 142.74 |
|  | 18:00 | 13.059 | 16.161 | 127.45 |
|  | 19:00 | 12.591 | 78.375 | 145.25 |
|  | 20:00 | 13.573 | 13.529 | 149.84 |
|  | 21:00 | 14.799 | 15.583 | 139.15 |
|  | 22:00 | 14.307 | 14.489 | 154.62 |
|  | 23:00 | 14.875 | 15.188 | 160.31 |
|  | 24:00 | 14.758 | 15.799 | 164.81 |
| 平均 |  | 14.03 | 18.09 | 150.55 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-4-30 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.03 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.53 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.40 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲