山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    5  月    5  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-5 | 01:00 | 17.413 | 12.162 | 150.09 |
|  | 02:00 | 15.797 | 13.844 | 152.14 |
|  | 03:00 | 16.309 | 13.978 | 163.52 |
|  | 04:00 | 17.131 | 14.538 | 155.35 |
|  | 05:00 | 17.812 | 15.299 | 156.75 |
|  | 06:00 | 17.3 | 15.531 | 162.22 |
|  | 07:00 | 17.656 | 16.846 | 159.31 |
|  | 08:00 | 17.4 | 14.829 | 151.68 |
|  | 09:00 | 16.376 | 15.244 | 170.63 |
|  | 10:00 | 15.029 | 16.924 | 152.44 |
|  | 11:00 | 13.625 | 27.46 | 166.38 |
|  | 12:00 | 13.033 | 16.526 | 150.09 |
|  | 13:00 | 11.94 | 13.337 | 167.38 |
|  | 14:00 | 1.527 | 1.595 | 1.8 |
|  | 15:00 | 11.518 | 72.634 | 139.32 |
|  | 16:00 | 11.818 | 116.03 | 158.09 |
|  | 17:00 | 13.011 | 14.18 | 19.059 |
|  | 18:00 | 13.138 | 15.017 | 98.515 |
|  | 19:00 | 13.397 | 16.186 | 139.34 |
|  | 20:00 | 14.372 | 15.207 | 142.67 |
|  | 21:00 | 14.564 | 16.436 | 147.31 |
|  | 22:00 | 14.987 | 14.099 | 151.24 |
|  | 23:00 | 14.413 | 14.916 | 161.89 |
|  | 24:00 | 14.397 | 15.391 | 154.39 |
| 平均 |  | 14.33 | 21.59 | 140.48 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-5 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 16.77 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.67 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.26 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲