山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    5  月    6  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-6 | 01:00 | 14.726 | 14.766 | 149.57 |
|  | 02:00 | 15.253 | 15.358 | 143.9 |
|  | 03:00 | 15.266 | 16.374 | 161.05 |
|  | 04:00 | 15.049 | 17.959 | 147.03 |
|  | 05:00 | 15.41 | 14.919 | 153.64 |
|  | 06:00 | 15.85 | 14.701 | 149.76 |
|  | 07:00 | 16.241 | 19.015 | 152.49 |
|  | 08:00 | 15.675 | 15.67 | 154.39 |
|  | 09:00 | 14.789 | 13.78 | 137.59 |
|  | 10:00 | 14.544 | 14.355 | 146.73 |
|  | 11:00 | 13.104 | 15.188 | 128.73 |
|  | 12:00 | 10.405 | 10.844 | 105.93 |
|  | 13:00 | 13.659 | 14.396 | 137.16 |
|  | 14:00 | 12.927 | 12.15 | 128.07 |
|  | 15:00 | 13.513 | 18.031 | 140.37 |
|  | 16:00 | 13.571 | 13.439 | 149.75 |
|  | 17:00 | 14.027 | 15.644 | 126.84 |
|  | 18:00 | 14.258 | 13.909 | 152.78 |
|  | 19:00 | 14.339 | 14.817 | 155.38 |
|  | 20:00 | 14.614 | 14.002 | 154.82 |
|  | 21:00 | 14.962 | 16.17 | 164.21 |
|  | 22:00 | 16.08 | 15.521 | 147.65 |
|  | 23:00 | 16.184 | 85.894 | 183.45 |
|  | 24:00 | 17.16 | 15.401 | 179.53 |
| 平均 |  | 14.65 | 18.01 | 147.95 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-6 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.90 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.83 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.19 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲