山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    5  月    12  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-12 | 01:00 | 17.089 | 15.944 | 192.57 |
|  | 02:00 | 16.497 | 14.974 | 202.78 |
|  | 03:00 | 16.333 | 45.955 | 178.08 |
|  | 04:00 | 16.807 | 14.846 | 183.17 |
|  | 05:00 | 17.974 | 14.711 | 179.32 |
|  | 06:00 | 17.731 | 14.07 | 173.37 |
|  | 07:00 | 19.05 | 17.198 | 188.04 |
|  | 08:00 | 17.689 | 15.459 | 170.49 |
|  | 09:00 | 15.404 | 15.234 | 186.02 |
|  | 10:00 | 12.61 | 14.852 | 144.4 |
|  | 11:00 | 12.005 | 15.466 | 101.54 |
|  | 12:00 | 12.625 | 14.4 | 126.47 |
|  | 13:00 | 12.958 | 14.391 | 151.35 |
|  | 14:00 | 12.024 | 12.77 | 134.51 |
|  | 15:00 | 12.425 | 15.085 | 140.16 |
|  | 16:00 | 12.046 | 13.875 | 142.35 |
|  | 17:00 | 13.846 | 14.522 | 164.12 |
|  | 18:00 | 14.003 | 17.399 | 144.55 |
|  | 19:00 | 12.912 | 15.302 | 133.98 |
|  | 20:00 | 12.832 | 14.092 | 142.99 |
|  | 21:00 | 13.708 | 14.518 | 157.14 |
|  | 22:00 | 14.42 | 14.799 | 144.48 |
|  | 23:00 | 14.906 | 14.361 | 137.47 |
|  | 24:00 | 15.14 | 17.509 | 159.07 |
| 平均 |  | 14.71 | 16.32 | 157.43 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-12 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.13 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.70 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.23 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲