山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    5  月    13  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-13 | 01:00 | 15.883 | 15.468 | 131.54 |
|  | 02:00 | 16.387 | 15.637 | 123.31 |
|  | 03:00 | 16.63 | 15.44 | 140.74 |
|  | 04:00 | 16.738 | 16.158 | 143.97 |
|  | 05:00 | 17.121 | 38.128 | 121.76 |
|  | 06:00 | 17.48 | 15.47 | 141.37 |
|  | 07:00 | 17.957 | 15.824 | 157.54 |
|  | 08:00 | 15.528 | 15.388 | 153.52 |
|  | 09:00 | 15.592 | 16.217 | 120.93 |
|  | 10:00 | 14.253 | 14.835 | 173.03 |
|  | 11:00 | 13.383 | 17.041 | 161.31 |
|  | 12:00 | 12.456 | 14.613 | 154.919 |
|  | 13:00 | 11.92 | 13.505 | 150.15 |
|  | 14:00 | 11.679 | 21.747 | 136.12 |
|  | 15:00 | 11.405 | 14.026 | 139.71 |
|  | 16:00 | 11.563 | 15.099 | 150.4 |
|  | 17:00 | 11.643 | 27.887 | 137.41 |
|  | 18:00 | 11.755 | 15.483 | 130.02 |
|  | 19:00 | 12.265 | 17.12 | 130.87 |
|  | 20:00 | 12.421 | 14.188 | 133.02 |
|  | 21:00 | 13.112 | 14.453 | 135.93 |
|  | 22:00 | 13.439 | 15.152 | 127.81 |
|  | 23:00 | 13.828 | 15.35 | 126.46 |
|  | 24:00 | 13.947 | 15.076 | 114.35 |
| 平均 |  | 14.10 | 17.05 | 139.01 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-13 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.52 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.27 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.11 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲