山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    5  月    14  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-14 | 01:00 | 14.417 | 15.386 | 116.89 |
|  | 02:00 | 14.731 | 15.719 | 109.35 |
|  | 03:00 | 14.886 | 15.178 | 118.35 |
|  | 04:00 | 14.895 | 13.793 | 115.95 |
|  | 05:00 | 15.599 | 15.792 | 119.2 |
|  | 06:00 | 16.903 | 19.89 | 122.23 |
|  | 07:00 | 16.277 | 13.307 | 141.46 |
|  | 08:00 | 16.039 | 14.322 | 124.58 |
|  | 09:00 | 15.057 | 13.909 | 118.13 |
|  | 10:00 | 13.344 | 14.59 | 132.72 |
|  | 11:00 | 13.098 | 15.778 | 137.31 |
|  | 12:00 | 13.085 | 15.237 | 139.93 |
|  | 13:00 | 12.492 | 14.215 | 91.147 |
|  | 14:00 | 11.525 | 14.263 | 119.14 |
|  | 15:00 | 11.643 | 13.59 | 102.38 |
|  | 16:00 | 12.963 | 15.58 | 146.5 |
|  | 17:00 | 12.887 | 13.655 | 133.97 |
|  | 18:00 | 13.137 | 15.767 | 123.17 |
|  | 19:00 | 13.534 | 14.24 | 139.3 |
|  | 20:00 | 14.134 | 15.53 | 135.07 |
|  | 21:00 | 14.009 | 16.252 | 144.05 |
|  | 22:00 | 14.103 | 13.445 | 153.77 |
|  | 23:00 | 14.261 | 12.296 | 156.95 |
|  | 24:00 | 15.308 | 18.118 | 131.02 |
| 平均 |  | 14.10 | 14.99 | 128.02 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-14 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 16.05 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.93 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.31 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲