山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    5  月    15  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-15 | 01:00 | 15.004 | 17.78 | 163.2 |
|  | 02:00 | 14.056 | 16.741 | 143.94 |
|  | 03:00 | 14.118 | 14.35 | 151.54 |
|  | 04:00 | 14.852 | 14.986 | 152.93 |
|  | 05:00 | 15.163 | 16.279 | 132.63 |
|  | 06:00 | 14.809 | 14.554 | 136.52 |
|  | 07:00 | 14.778 | 14.878 | 126.78 |
|  | 08:00 | 14.666 | 15.686 | 118.07 |
|  | 09:00 | 14.025 | 15.207 | 142.98 |
|  | 10:00 | 12.733 | 14.956 | 121.35 |
|  | 11:00 | 11.691 | 15.457 | 118.31 |
|  | 12:00 | 11.322 | 15.505 | 118.59 |
|  | 13:00 | 11.974 | 15.038 | 111.9 |
|  | 14:00 | 11.88 | 15.188 | 102.21 |
|  | 15:00 | 12.513 | 13.854 | 114.4 |
|  | 16:00 | 13.027 | 14.25 | 87.084 |
|  | 17:00 | 14.739 | 13.463 | 151.88 |
|  | 18:00 | 12.959 | 13.497 | 132.18 |
|  | 19:00 | 12.422 | 13.417 | 116.87 |
|  | 20:00 | 14.358 | 14.256 | 155.41 |
|  | 21:00 | 14.454 | 15.829 | 147.44 |
|  | 22:00 | 14.826 | 16.517 | 157.66 |
|  | 23:00 | 15.212 | 15.559 | 101.68 |
|  | 24:00 | 15.012 | 16.4 | 132.43 |
| 平均 |  | 13.77 | 15.15 | 130.75 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-15 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.87 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.33 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.25 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲