山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    5  月    16  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-16 | 01:00 | 15.274 | 13.956 | 137.21 |
|  | 02:00 | 15.118 | 14.914 | 131.56 |
|  | 03:00 | 15.329 | 13.936 | 160.97 |
|  | 04:00 | 15.135 | 14.425 | 132.39 |
|  | 05:00 | 15.964 | 15.828 | 144.02 |
|  | 06:00 | 15.956 | 17.526 | 137.02 |
|  | 07:00 | 16.573 | 14.41 | 172.26 |
|  | 08:00 | 15.375 | 12.986 | 148.98 |
|  | 09:00 | 15.13 | 11.983 | 197.02 |
|  | 10:00 | 13.453 | 16.829 | 180.06 |
|  | 11:00 | 12.513 | 14.606 | 139.13 |
|  | 12:00 | 12.493 | 14.474 | 124.73 |
|  | 13:00 | 11.735 | 14.587 | 123.36 |
|  | 14:00 | 11.855 | 14.52 | 141.91 |
|  | 15:00 | 11.838 | 15.505 | 161.28 |
|  | 16:00 | 12.152 | 14.914 | 169.27 |
|  | 17:00 | 12.981 | 16.118 | 144.81 |
|  | 18:00 | 12.853 | 15.442 | 150.89 |
|  | 19:00 | 12.737 | 14.357 | 132.77 |
|  | 20:00 | 16.405 | 19.247 | 162.73 |
|  | 21:00 | 14.272 | 16.371 | 127.91 |
|  | 22:00 | 13.874 | 14.729 | 131.69 |
|  | 23:00 | 14.169 | 15.749 | 135.52 |
|  | 24:00 | 14.292 | 15.274 | 101.22 |
| 平均 |  | 14.06 | 15.11 | 145.36 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-16 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.22 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.20 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.28 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲