山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    5  月    19  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-19 | 01:00 | 13.912 | 15.828 | 168.47 |
|  | 02:00 | 14.279 | 68.5 | 174.23 |
|  | 03:00 | 14.853 | 13.573 | 156.11 |
|  | 04:00 | 14.997 | 14.849 | 168.31 |
|  | 05:00 | 15.401 | 16.031 | 171.82 |
|  | 06:00 | 15.216 | 16.983 | 159.56 |
|  | 07:00 | 15.372 | 15.404 | 198.62 |
|  | 08:00 | 15.253 | 16.027 | 206.59 |
|  | 09:00 | 14.023 | 15.536 | 224.48 |
|  | 10:00 | 12.401 | 14.249 | 170.92 |
|  | 11:00 | 11.693 | 14.587 | 166.56 |
|  | 12:00 | 10.536 | 15.454 | 164.6 |
|  | 13:00 | 10.711 | 14.239 | 129.56 |
|  | 14:00 | 10.986 | 14.639 | 167.83 |
|  | 15:00 | 11.259 | 16.43 | 150.74 |
|  | 16:00 | 11.62 | 14.095 | 157.6 |
|  | 17:00 | 11.628 | 15.127 | 160.81 |
|  | 18:00 | 12.25 | 45.113 | 158.81 |
|  | 19:00 | 12.95 | 13.864 | 177.93 |
|  | 20:00 | 13.054 | 14.025 | 190.23 |
|  | 21:00 | 9.318 | 8.279 | 132.12 |
|  | 22:00 | 13.992 | 13.162 | 175.07 |
|  | 23:00 | 14.605 | 15.548 | 190.7 |
|  | 24:00 | 13.992 | 15.565 | 187.73 |
| 平均 |  | 13.10 | 18.21 | 171.23 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-19 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 14.30 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.4 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.25 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲