山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    5  月    20  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-20 | 01:00 | 14.415 | 15.781 | 198.7 |
|  | 02:00 | 14.327 | 14.952 | 197.74 |
|  | 03:00 | 14.526 | 21.858 | 188.1 |
|  | 04:00 | 22.935 | 21.789 | 186.97 |
|  | 05:00 | 15.081 | 13.969 | 185.53 |
|  | 06:00 | 15.3 | 14.12 | 186.05 |
|  | 07:00 | 15.3 | 14.36 | 170.38 |
|  | 08:00 | 14.922 | 14.335 | 180.7 |
|  | 09:00 | 14.552 | 16.961 | 192.57 |
|  | 10:00 | 13.675 | 16.226 | 194.8 |
|  | 11:00 | 12.747 | 14.765 | 185.77 |
|  | 12:00 | 12.19 | 14.865 | 182.48 |
|  | 13:00 | 12.449 | 14.611 | 174.79 |
|  | 14:00 | 11.138 | 11.935 | 151.5 |
|  | 15:00 | 13.585 | 22.446 | 182.22 |
|  | 16:00 | 13.124 | 13.297 | 159.42 |
|  | 17:00 | 13.094 | 19.642 | 167.36 |
|  | 18:00 | 13.184 | 53.93 | 160.55 |
|  | 19:00 | 14.175 | 19.467 | 172.11 |
|  | 20:00 | 13.904 | 15.258 | 149.05 |
|  | 21:00 | 13.926 | 14.324 | 165.3 |
|  | 22:00 | 14.819 | 14.461 | 164.08 |
|  | 23:00 | 15.048 | 14.963 | 161.64 |
|  | 24:00 | 14.905 | 15.113 | 175.26 |
| 平均 |  | 14.31 | 17.64 | 176.38 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-20 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.30 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.63 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.26 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲