山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    5  月    22  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-22 | 01:00 | 13.144 | 9.483 | 152.63 |
|  | 02:00 | 17.407 | 13.808 | 195.42 |
|  | 03:00 | 21.914 | 19.103 | 185.1 |
|  | 04:00 | 23.733 | 22.059 | 198.01 |
|  | 05:00 | 24.097 | 22.474 | 232.1 |
|  | 06:00 | 23.882 | 20.447 | 211.1 |
|  | 07:00 | 17.525 | 17.69 | 238.92 |
|  | 08:00 | 16.744 | 14.931 | 217.34 |
|  | 09:00 | 16.752 | 15.547 | 194.02 |
|  | 10:00 | 15.732 | 16.289 | 221.81 |
|  | 11:00 | 14.326 | 15.96 | 207.88 |
|  | 12:00 | 13.895 | 17.165 | 189.04 |
|  | 13:00 | 12.939 | 15.197 | 197.42 |
|  | 14:00 | 12.513 | 16.127 | 195.43 |
|  | 15:00 | 12.266 | 16.709 | 161.86 |
|  | 16:00 | 12.962 | 15.853 | 178.67 |
|  | 17:00 | 12.598 | 16.578 | 179.12 |
|  | 18:00 | 14.063 | 17.911 | 224.42 |
|  | 19:00 | 14.243 | 13.272 | 215.49 |
|  | 20:00 | 14.552 | 14.257 | 207.76 |
|  | 21:00 | 15.199 | 15.53 | 127.59 |
|  | 22:00 | 14.882 | 14.987 | 196.88 |
|  | 23:00 | 15.014 | 15.842 | 161.97 |
|  | 24:00 | 15.42 | 16.225 | 185.64 |
| 平均 |  | 16.08 | 16.39 | 194.82 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-22 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.97 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.73 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.25 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲