山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    5  月    25  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-5-25 | 01:00 | 12.022 | 11.107 | 152.5 |
|  | 02:00 | 14.414 | 12.069 | 184.61 |
|  | 03:00 | 16.15 | 18.32 | 194.23 |
|  | 04:00 | 16.127 | 16.563 | 182.54 |
|  | 05:00 | 16.048 | 17.031 | 189.93 |
|  | 06:00 | 16.013 | 15.673 | 201.65 |
|  | 07:00 | 15.825 | 16.753 | 190.04 |
|  | 08:00 | 15.87 | 15.898 | 197.48 |
|  | 09:00 | 14.824 | 16.312 | 162.92 |
|  | 10:00 | 13.657 | 14.495 | 209.58 |
|  | 11:00 | 12.772 | 16.94 | 189.25 |
|  | 12:00 | 12.867 | 17.546 | 171.72 |
|  | 13:00 | 12.694 | 15.616 | 193.06 |
|  | 14:00 | 12.566 | 16.765 | 203.2 |
|  | 15:00 | 12.917 | 15.811 | 212.13 |
|  | 16:00 | 13.22 | 16.089 | 196.12 |
|  | 17:00 | 13.387 | 16.2 | 214.34 |
|  | 18:00 | 14.564 | 15.513 | 216.39 |
|  | 19:00 | 10.409 | 10.719 | 165.38 |
|  | 20:00 | 13.83 | 13.697 | 214.82 |
|  | 21:00 | 13.12 | 21.472 | 218.92 |
|  | 22:00 | 14.988 | 15.012 | 231.45 |
|  | 23:00 | 15.298 | 16.399 | 209.86 |
|  | 24:00 | 15.223 | 15.724 | 228.21 |
| 平均 |  | 14.12 | 15.74 | 197.10 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-5-25 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 13.50 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.97 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.27 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲