山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-3 | 7.95 | 23.90 | 1.53 | 15.00 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-3锅炉 | 0:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 1:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 2:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 3:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 4:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 5:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 6:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 7:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 8:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 9:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 10:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 11:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 12:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 13:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 14:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 15:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 16:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 17:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 18:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 19:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 20:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 21:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 22:00 | -- | -- | -- |  |
|  | 23:00 | -- | -- | -- |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 | 因35吨锅炉停运。 |  |  |  |  |

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-4 | 8.40 | 16.03 | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-4锅炉 | 0:00 | # | 0.93 | # |  |
|  | 1:00 | # | 0.68 | # |  |
|  | 2:00 | # | 0.55 | 0.13 |  |
|  | 3:00 | # | 0.85 | # |  |
|  | 4:00 | # | 0.67 | 0.02 |  |
|  | 5:00 | # | 0.56 | # |  |
|  | 6:00 | # | 0.81 | # |  |
|  | 7:00 | # | 1.00 | # |  |
|  | 8:00 | # | 106.17 | 297.69 |  |
|  | 9:00 | 13.70 | 253.06 | 532.38 |  |
|  | 10:00 | 11.47 | 268.22 | 526.44 |  |
|  | 11:00 | 12.89 | 287.47 | 491.44 |  |
|  | 12:00 | 13.12 | 327.36 | 436.63 |  |
|  | 13:00 | 8.45 | 354.04 | 482.41 |  |
|  | 14:00 | 6.84 | 410.99 | 493.34 |  |
|  | 15:00 | 7.00 | 355.25 | 513.14 |  |
|  | 16:00 | 6.66 | 369.84 | 497.26 |  |
|  | 17:00 | 7.58 | 346.99 | 481.41 |  |
|  | 18:00 | 9.67 | 321.73 | 484.40 |  |
|  | 19:00 | 9.41 | 328.02 | 488.20 |  |
|  | 20:00 | 9.18 | 310.13 | 450.72 |  |
|  | 21:00 | 8.43 | 308.54 | 488.09 |  |
|  | 22:00 | 8.64 | 311.88 | 506.09 |  |
|  | 23:00 | 8.87 | 306.41 | 524.86 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 | 35吨锅炉8：10开启，恢复正常。 |  |  |  |  |

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-5 | 8.57 | 19.92 | 1.33 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-5锅炉 | 0:00 | 11.44 | 285.17 | 490.20 |  |
|  | 1:00 | 11.34 | 266.76 | 508.18 |  |
|  | 2:00 | 11.06 | 254.86 | 498.89 |  |
|  | 3:00 | 10.82 | 222.31 | 500.96 |  |
|  | 4:00 | 10.94 | 271.62 | 468.95 |  |
|  | 5:00 | 11.02 | 258.62 | 496.93 |  |
|  | 6:00 | 11.56 | 292.42 | 484.11 |  |
|  | 7:00 | 11.33 | 262.69 | 503.38 |  |
|  | 8:00 | 11.10 | 287.88 | 474.25 |  |
|  | 9:00 | 10.55 | 318.68 | 492.79 |  |
|  | 10:00 | 10.03 | 269.00 | 509.43 |  |
|  | 11:00 | 9.24 | 261.26 | 536.33 |  |
|  | 12:00 | 10.11 | 351.82 | 494.17 |  |
|  | 13:00 | 10.32 | 403.39 | 470.55 |  |
|  | 14:00 | 9.36 | 363.90 | 494.16 |  |
|  | 15:00 | 9.88 | 387.53 | 491.26 |  |
|  | 16:00 | 10.41 | 339.88 | 476.60 |  |
|  | 17:00 | 10.38 | 332.47 | 470.34 |  |
|  | 18:00 | 10.38 | 282.07 | 491.43 |  |
|  | 19:00 | 11.28 | 271.56 | 474.19 |  |
|  | 20:00 | 11.22 | 322.71 | 476.60 |  |
|  | 21:00 | 11.01 | 349.85 | 470.25 |  |
|  | 22:00 | 10.92 | 335.71 | 481.23 |  |
|  | 23:00 | 11.23 | 312.46 | 502.36 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |