山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-19 | 7.97 | 14.20 | 0.68 | 11.50 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-19锅炉 | 0:00 | 17.81 | 318.29 | 508.19 |  |
|  | 1:00 | 18.56 | 315.52 | 513.23 |  |
|  | 2:00 | 17.74 | 356.97 | 507.21 |  |
|  | 3:00 | 17.63 | 354.97 | 497.31 |  |
|  | 4:00 | 18.77 | 331.75 | 542.16 |  |
|  | 5:00 | 19.19 | 293.73 | 555.23 |  |
|  | 6:00 | 19.91 | 355.75 | 520.21 |  |
|  | 7:00 | 19.64 | 366.56 | 524.35 |  |
|  | 8:00 | 22.66 | 333.85 | 527.77 |  |
|  | 9:00 | 18.18 | 350.90 | 534.05 |  |
|  | 10:00 | 18.29 | 338.69 | 528.87 |  |
|  | 11:00 | 17.90 | 306.54 | 532.00 |  |
|  | 12:00 | 22.41 | 343.38 | 519.73 |  |
|  | 13:00 | 18.95 | 375.83 | 510.96 |  |
|  | 14:00 | 19.51 | 350.58 | 516.44 |  |
|  | 15:00 | 19.12 | 399.26 | 517.22 |  |
|  | 16:00 | 25.24 | 348.51 | 514.86 |  |
|  | 17:00 | 22.74 | 354.08 | 505.26 |  |
|  | 18:00 | 19.34 | 331.44 | 534.27 |  |
|  | 19:00 | 21.74 | 308.64 | 511.02 |  |
|  | 20:00 | 18.27 | 335.56 | 520.99 |  |
|  | 21:00 | 16.82 | 347.85 | 531.33 |  |
|  | 22:00 | 17.04 | 326.72 | 522.31 |  |
|  | 23:00 | 17.92 | 308.12 | 526.12 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |