山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-14 | 7.93 | 10.25 | 0.53 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-14锅炉 | 0:00 | 18.72 | 30.78 | 376.19 |  |
|  | 1:00 | 18.35 | 30.28 | 377.36 |  |
|  | 2:00 | 18.66 | 31.32 | 362.94 |  |
|  | 3:00 | 18.90 | 30.15 | 374.48 |  |
|  | 4:00 | 19.00 | 30.92 | 356.32 |  |
|  | 5:00 | 19.33 | 30.13 | 373.67 |  |
|  | 6:00 | 19.76 | 30.81 | 399.00 |  |
|  | 7:00 | 19.22 | 30.09 | 391.28 |  |
|  | 8:00 | 19.82 | 30.75 | 400.17 |  |
|  | 9:00 | 20.65 | 30.45 | 389.69 |  |
|  | 10:00 | 19.69 | 30.69 | 384.31 |  |
|  | 11:00 | 18.41 | 30.32 | 386.33 |  |
|  | 12:00 | 18.16 | 30.90 | 401.93 |  |
|  | 13:00 | 18.73 | 31.04 | 346.50 |  |
|  | 14:00 | 18.98 | 30.72 | 342.46 |  |
|  | 15:00 | 19.72 | 30.06 | 389.35 |  |
|  | 16:00 | 20.30 | 30.99 | 424.67 |  |
|  | 17:00 | 20.35 | 30.71 | 432.04 |  |
|  | 18:00 | 19.95 | 30.74 | 430.01 |  |
|  | 19:00 | 20.19 | 29.73 | 423.58 |  |
|  | 20:00 | 20.52 | 31.01 | 436.81 |  |
|  | 21:00 | 19.27 | 30.25 | 421.52 |  |
|  | 22:00 | 18.53 | 30.84 | 414.39 |  |
|  | 23:00 | 18.63 | 30.25 | 419.91 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |