山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-25 | 8.26 | 14.06 | 1.39 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-25锅炉 | 0:00 | 36.33 | 29.28 | 300.70 |  |
|  | 1:00 | 36.42 | 30.72 | 291.90 |  |
|  | 2:00 | 37.44 | 29.46 | 328.93 |  |
|  | 3:00 | 35.95 | 30.47 | 289.53 |  |
|  | 4:00 | 36.87 | 30.01 | 328.63 |  |
|  | 5:00 | 36.02 | 30.01 | 239.50 |  |
|  | 6:00 | 35.47 | 29.60 | 269.54 |  |
|  | 7:00 | 36.23 | 30.78 | 281.10 |  |
|  | 8:00 | 35.69 | 30.21 | 263.38 |  |
|  | 9:00 | 36.27 | 31.15 | 202.55 |  |
|  | 10:00 | 36.09 | 30.23 | 257.28 |  |
|  | 11:00 | 35.60 | 31.20 | 237.30 |  |
|  | 12:00 | 35.83 | 30.54 | 234.47 |  |
|  | 13:00 | 35.87 | 30.76 | 204.86 |  |
|  | 14:00 | 35.65 | 31.64 | 248.92 |  |
|  | 15:00 | 34.60 | 30.33 | 287.74 |  |
|  | 16:00 | 36.65 | 31.20 | 257.22 |  |
|  | 17:00 | 35.13 | 30.04 | 174.60 |  |
|  | 18:00 | 34.68 | 30.41 | 178.12 |  |
|  | 19:00 | 34.87 | 30.20 | 258.76 |  |
|  | 20:00 | 34.93 | 30.71 | 178.44 |  |
|  | 21:00 | 34.63 | 31.65 | 119.99 |  |
|  | 22:00 | 34.37 | 31.54 | 80.38 |  |
|  | 23:00 | 34.66 | 31.38 | 125.75 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |