山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-1 | 7.58 | 12.22 | 0.52 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-1锅炉 | 0:00 | 34.75 | 29.53 | 467.22 |  |
|  | 1:00 | 34.14 | 29.07 | 465.86 |  |
|  | 2:00 | 35.45 | 29.98 | 483.05 |  |
|  | 3:00 | 34.41 | 29.69 | 483.99 |  |
|  | 4:00 | 33.66 | 27.88 | 470.23 |  |
|  | 5:00 | 34.72 | 29.91 | 476.66 |  |
|  | 6:00 | 34.39 | 26.93 | 487.53 |  |
|  | 7:00 | 33.70 | 29.21 | 487.36 |  |
|  | 8:00 | 33.97 | 27.63 | 484.70 |  |
|  | 9:00 | 34.53 | 29.41 | 477.39 |  |
|  | 10:00 | 34.79 | 27.19 | 482.60 |  |
|  | 11:00 | 34.26 | 29.10 | 482.77 |  |
|  | 12:00 | 34.56 | 27.58 | 480.69 |  |
|  | 13:00 | 34.29 | 29.85 | 477.07 |  |
|  | 14:00 | 35.03 | 28.45 | 493.79 |  |
|  | 15:00 | 35.85 | 30.67 | 505.20 |  |
|  | 16:00 | 33.46 | 28.68 | 479.04 |  |
|  | 17:00 | 33.68 | 28.52 | 480.04 |  |
|  | 18:00 | 34.42 | 29.61 | 475.41 |  |
|  | 19:00 | 33.68 | 28.54 | 466.56 |  |
|  | 20:00 | 34.66 | 29.64 | 473.13 |  |
|  | 21:00 | 36.30 | 28.84 | 463.92 |  |
|  | 22:00 | 36.23 | 29.87 | 461.62 |  |
|  | 23:00 | 35.48 | 28.72 | 466.24 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |