山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-9 | 7.57 | 12.05 | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-9锅炉 | 0:00 | 36.11 | 30.31 | 504.82 |  |
|  | 1:00 | 36.16 | 31.27 | 502.03 |  |
|  | 2:00 | 36.28 | 29.60 | 492.10 |  |
|  | 3:00 | 35.27 | 29.58 | 484.38 |  |
|  | 4:00 | 33.63 | 28.85 | 483.24 |  |
|  | 5:00 | 33.74 | 28.61 | 491.28 |  |
|  | 6:00 | 33.11 | 27.86 | 480.56 |  |
|  | 7:00 | 33.55 | 27.49 | 471.25 |  |
|  | 8:00 | 33.67 | 28.20 | 469.11 |  |
|  | 9:00 | 33.91 | 28.15 | 482.90 |  |
|  | 10:00 | 34.85 | 29.73 | 494.34 |  |
|  | 11:00 | 37.53 | 31.16 | 520.48 |  |
|  | 12:00 | 36.31 | 31.37 | 505.32 |  |
|  | 13:00 | 33.51 | 28.43 | 479.43 |  |
|  | 14:00 | 33.22 | 28.39 | 485.86 |  |
|  | 15:00 | 32.12 | 27.25 | 479.75 |  |
|  | 16:00 | 33.30 | 29.22 | 485.43 |  |
|  | 17:00 | 33.34 | 28.51 | 490.15 |  |
|  | 18:00 | 34.95 | 29.83 | 505.65 |  |
|  | 19:00 | 34.45 | 28.95 | 487.19 |  |
|  | 20:00 | 37.20 | 30.78 | 503.60 |  |
|  | 21:00 | 35.40 | 28.96 | 493.39 |  |
|  | 22:00 | 36.22 | 30.31 | 509.71 |  |
|  | 23:00 | 37.01 | 30.65 | 515.23 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |