山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-14 | 7.79 | 15.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-7-14锅炉 | 0:00 | 35.86 | 30.73 | 522.43 |  |
|  | 1:00 | 36.13 | 30.39 | 524.72 |  |
|  | 2:00 | 36.77 | 31.03 | 517.80 |  |
|  | 3:00 | 37.00 | 30.46 | 520.74 |  |
|  | 4:00 | 37.41 | 30.89 | 510.10 |  |
|  | 5:00 | 37.04 | 30.86 | 516.63 |  |
|  | 6:00 | 36.82 | 30.54 | 508.92 |  |
|  | 7:00 | 37.20 | 30.01 | 499.45 |  |
|  | 8:00 | 37.38 | 31.03 | 496.71 |  |
|  | 9:00 | 36.32 | 30.38 | 488.05 |  |
|  | 10:00 | 35.70 | 30.68 | 497.77 |  |
|  | 11:00 | 36.07 | 30.11 | 518.74 |  |
|  | 12:00 | 35.70 | 30.80 | 513.64 |  |
|  | 13:00 | 35.73 | 29.79 | 514.07 |  |
|  | 14:00 | 35.58 | 31.25 | 515.98 |  |
|  | 15:00 | 35.13 | 30.40 | 531.42 |  |
|  | 16:00 | 36.41 | 31.00 | 540.06 |  |
|  | 17:00 | 36.65 | 29.53 | 525.34 |  |
|  | 18:00 | 35.85 | 30.46 | 499.11 |  |
|  | 19:00 | 36.42 | 30.34 | 521.00 |  |
|  | 20:00 | 35.91 | 30.70 | 515.26 |  |
|  | 21:00 | 35.87 | 30.09 | 492.23 |  |
|  | 22:00 | 36.18 | 30.74 | 446.78 |  |
|  | 23:00 | 37.73 | 29.21 | 418.75 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |