山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-4 | 7.92 | 15.94 | 0.73 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-4锅炉 | 0:00 | 31.41 | 30.67 | 472.80 |  |
|  | 1:00 | 35.84 | 31.24 | 502.48 |  |
|  | 2:00 | 30.66 | 30.97 | 484.61 |  |
|  | 3:00 | 33.60 | 31.15 | 473.04 |  |
|  | 4:00 | 30.53 | 31.10 | 465.52 |  |
|  | 5:00 | 30.27 | 31.09 | 471.03 |  |
|  | 6:00 | 30.41 | 31.28 | 459.28 |  |
|  | 7:00 | 32.18 | 31.03 | 469.00 |  |
|  | 8:00 | 29.71 | 31.55 | 471.79 |  |
|  | 9:00 | 31.48 | 31.62 | 470.05 |  |
|  | 10:00 | 29.56 | 31.29 | 455.75 |  |
|  | 11:00 | 30.26 | 31.88 | 477.90 |  |
|  | 12:00 | 31.27 | 31.10 | 475.76 |  |
|  | 13:00 | 30.11 | 31.31 | 493.63 |  |
|  | 14:00 | 34.39 | 31.58 | 459.65 |  |
|  | 15:00 | 31.67 | 41.61 | 457.67 |  |
|  | 16:00 | 31.50 | 30.23 | 435.25 |  |
|  | 17:00 | 28.39 | 27.09 | 415.90 |  |
|  | 18:00 | 33.70 | 31.08 | 266.62 |  |
|  | 19:00 | 24.53 | 31.53 | 222.22 |  |
|  | 20:00 | 30.17 | 28.18 | 220.14 |  |
|  | 21:00 | 32.99 | 32.99 | 221.97 |  |
|  | 22:00 | 31.06 | 33.86 | 225.89 |  |
|  | 23:00 | 32.31 | 15.17 | 222.69 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |