山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-02 | 8.44 | 13.92 | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 100 | 40 | 60 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-02锅炉 | 0:00 |  |  |  |  |
|  | 1:00 |  |  |  |  |
|  | 2:00 |  |  |  |  |
|  | 3:00 |  |  |  |  |
|  | 4:00 |  |  |  |  |
|  | 5:00 |  |  |  |  |
|  | 6:00 |  |  |  |  |
|  | 7:00 |  |  |  |  |
|  | 8:00 |  |  |  |  |
|  | 9:00 |  |  |  |  |
|  | 10:00 | 43.73 | 32.98 | 349.43 |  |
|  | 11:00 | 44.98 | 32.50 | 388.22 |  |
|  | 12:00 | 45.55 | 32.09 | 404.18 |  |
|  | 13:00 | 46.70 | 32.64 | 536.61 |  |
|  | 14:00 | 44.61 | 31.84 | 590.91 |  |
|  | 15:00 | 52.57 | 31.18 | 584.17 |  |
|  | 16:00 | 44.67 | 34.32 | 560.74 |  |
|  | 17:00 | 47.94 | 66.48 | 509.41 |  |
|  | 18:00 | 47.12 | 51.92 | 512.81 |  |
|  | 19:00 | 48.87 | 39.03 | 522.50 |  |
|  | 20:00 | 45.69 | 31.94 | 535.35 |  |
|  | 21:00 | 44.40 | 32.15 | 526.45 |  |
|  | 22:00 | 43.87 | 32.12 | 502.07 |  |
|  | 23:00 | 24.62 | 31.39 | 349.66 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 | 0:00---10:00 35吨锅炉对流管泄露停运检修。 |  |  |  |  |