山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 12 月 1 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年11月30日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 14.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.55 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.84 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-30 | 01:00 | 31.62 | 33.01 | 550.70 |
|  | 02:00 | 32.82 | 32.65 | 540.93 |
|  | 03:00 | 34.30 | 32.09 | 559.78 |
|  | 04:00 | 35.48 | 32.94 | 553.93 |
|  | 05:00 | 34.58 | 33.20 | 560.67 |
|  | 06:00 | 33.70 | 32.85 | 573.65 |
|  | 07:00 | 32.82 | 33.01 | 575.33 |
|  | 08:00 | 32.19 | 33.12 | 565.74 |
|  | 09:00 | 32.62 | 32.63 | 551.50 |
|  | 10:00 | 31.30 | 32.46 | 537.18 |
|  | 11:00 | 30.92 | 30.99 | 542.73 |
|  | 12:00 | 31.71 | 32.23 | 560.10 |
|  | 13:00 | 31.93 | 32.59 | 529.48 |
|  | 14:00 | 32.64 | 32.56 | 539.65 |
|  | 15:00 | 32.22 | 32.46 | 561.88 |
|  | 16:00 | 31.61 | 32.71 | 572.79 |
|  | 17:00 | 32.14 | 32.40 | 552.61 |
|  | 18:00 | 32.48 | 36.44 | 523.31 |
|  | 19:00 | 32.02 | 32.75 | 510.67 |
|  | 20:00 | 30.23 | 32.61 | 522.53 |
|  | 21:00 | 46.17 | 32.93 | 531.31 |
|  | 22:00 | 33.88 | 32.08 | 516.36 |
|  | 23:00 | 31.64 | 32.39 | 514.80 |
|  | 24:00 | 33.30 | 36.40 | 525.69 |
| 平均 |  | 33.10 | 32.90 | 544.72 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |