山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 12 月 12 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年12月11日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 15.94 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.76 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.87 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-11 | 01:00 | 35.47 | 32.75 | 512.16 |
|  | 02:00 | 30.92 | 32.62 | 518.06 |
|  | 03:00 | 30.75 | 32.57 | 527.49 |
|  | 04:00 | 31.69 | 31.99 | 545.16 |
|  | 05:00 | 31.39 | 32.79 | 542.30 |
|  | 06:00 | 33.84 | 33.02 | 538.21 |
|  | 07:00 | 30.78 | 33.22 | 528.29 |
|  | 08:00 | 31.99 | 33.68 | 554.45 |
|  | 09:00 | 29.72 | 50.69 | 563.47 |
|  | 10:00 | 31.09 | 32.90 | 559.79 |
|  | 11:00 | 30.43 | 32.08 | 523.68 |
|  | 12:00 | 33.86 | 32.81 | 533.73 |
|  | 13:00 | 31.05 | 32.97 | 552.92 |
|  | 14:00 | 33.72 | 32.62 | 551.42 |
|  | 15:00 | 29.61 | 32.23 | 544.36 |
|  | 16:00 | 32.30 | 32.37 | 563.61 |
|  | 17:00 | 33.24 | 32.53 | 556.43 |
|  | 18:00 | 31.56 | 32.84 | 527.71 |
|  | 19:00 | 31.82 | 32.36 | 535.54 |
|  | 20:00 | 31.67 | 32.68 | 555.16 |
|  | 21:00 | 31.15 | 33.05 | 559.28 |
|  | 22:00 | 31.63 | 32.58 | 545.26 |
|  | 23:00 | 29.84 | 32.17 | 515.70 |
|  | 24:00 | 30.85 | 32.42 | 494.30 |
| 平均 |  | 31.68 | 34.25 | 539.52 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |