山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 12 月 20 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年12月19日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 20.32 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.92 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.87 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-19 | 01:00 | 28.99 | 32.53 | 508.45 |
|  | 02:00 | 29.12 | 32.78 | 514.09 |
|  | 03:00 | 29.14 | 32.71 | 513.89 |
|  | 04:00 | 30.24 | 32.28 | 515.79 |
|  | 05:00 | 29.69 | 32.49 | 525.86 |
|  | 06:00 | 30.20 | 32.36 | 508.75 |
|  | 07:00 | 28.94 | 32.91 | 501.89 |
|  | 08:00 | 28.85 | 32.19 | 528.07 |
|  | 09:00 | 32.44 | 32.38 | 507.33 |
|  | 10:00 | 28.96 | 32.75 | 541.90 |
|  | 11:00 | 31.65 | 31.77 | 543.25 |
|  | 12:00 | 30.79 | 32.50 | 531.82 |
|  | 13:00 | 30.56 | 32.50 | 525.28 |
|  | 14:00 | 32.02 | 32.74 | 522.88 |
|  | 15:00 | 30.68 | 32.57 | 500.62 |
|  | 16:00 | 30.65 | 32.44 | 509.94 |
|  | 17:00 | 31.08 | 32.53 | 511.12 |
|  | 18:00 | 30.43 | 32.69 | 515.63 |
|  | 19:00 | 30.71 | 32.41 | 523.20 |
|  | 20:00 | 31.01 | 32.56 | 518.62 |
|  | 21:00 | 31.97 | 33.25 | 496.16 |
|  | 22:00 | 29.73 | 32.73 | 516.59 |
|  | 23:00 | 31.11 | 32.33 | 515.96 |
|  | 24:00 | 31.18 | 32.99 | 515.91 |
| 平均 |  | 30.42 | 32.56 | 517.21 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |