山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2014 年 12 月 30 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2014年12月29日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 22.22 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.17 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.73 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-29 | 01:00 | 31.74 | 32.20 | 492.34 |
|  | 02:00 | 31.32 | 32.10 | 500.15 |
|  | 03:00 | 32.79 | 32.69 | 520.73 |
|  | 04:00 | 30.09 | 32.56 | 524.73 |
|  | 05:00 | 31.37 | 32.37 | 504.81 |
|  | 06:00 | 31.47 | 35.98 | 527.63 |
|  | 07:00 | 30.49 | 31.84 | 519.52 |
|  | 08:00 | 30.81 | 33.69 | 516.38 |
|  | 09:00 | 31.46 | 32.34 | 521.52 |
|  | 10:00 | 32.08 | 32.27 | 531.65 |
|  | 11:00 | 31.13 | 32.18 | 516.58 |
|  | 12:00 | 31.34 | 43.52 | 552.58 |
|  | 13:00 | 31.16 | 55.79 | 555.99 |
|  | 14:00 | 30.88 | 32.25 | 526.21 |
|  | 15:00 | 31.80 | 32.93 | 537.57 |
|  | 16:00 | 31.00 | 32.68 | 565.58 |
|  | 17:00 | 31.29 | 32.41 | 553.33 |
|  | 18:00 | 31.37 | 33.98 | 561.78 |
|  | 19:00 | 32.20 | 46.55 | 520.71 |
|  | 20:00 | 33.25 | 32.62 | 522.17 |
|  | 21:00 | 33.68 | 32.84 | 510.39 |
|  | 22:00 | 33.93 | 32.90 | 547.63 |
|  | 23:00 | 31.85 | 32.43 | 520.57 |
|  | 24:00 | 31.00 | 32.34 | 512.12 |
| 平均 |  | 31.65 | 34.73 | 527.61 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |