山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 1 月 5 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年1月4日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 11.95 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.12 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.96 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：   郭军锋                                             填表人： 张波兰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |
| 2015-1-04 | 01:00 | 31.65 | 32.37 | 512.60 |
|  | 02:00 | 33.40 | 32.84 | 504.90 |
|  | 03:00 | 32.60 | 32.56 | 490.36 |
|  | 04:00 | 31.41 | 32.92 | 488.89 |
|  | 05:00 | 30.95 | 32.40 | 507.95 |
|  | 06:00 | 30.03 | 33.44 | 492.42 |
|  | 07:00 | 32.14 | 32.62 | 521.86 |
|  | 08:00 | 30.51 | 33.99 | 485.73 |
|  | 09:00 | 31.28 | 31.53 | 492.64 |
|  | 10:00 | 34.63 | 32.38 | 494.57 |
|  | 11:00 | 32.23 | 31.83 | 497.94 |
|  | 12:00 | 30.82 | 32.19 | 486.89 |
|  | 13:00 | 31.68 | 32.74 | 465.45 |
|  | 14:00 | 32.31 | 32.49 | 448.93 |
|  | 15:00 | 33.77 | 32.49 | 445.48 |
|  | 16:00 | 32.33 | 32.33 | 472.46 |
|  | 17:00 | 31.23 | 32.67 | 479.01 |
|  | 18:00 | 32.69 | 32.61 | 470.43 |
|  | 19:00 | 30.60 | 32.50 | 490.27 |
|  | 20:00 | 33.76 | 32.47 | 511.96 |
|  | 21:00 | 31.55 | 32.48 | 504.19 |
|  | 22:00 | 31.94 | 32.59 | 500.96 |
|  | 23:00 | 31.00 | 33.32 | 493.02 |
|  | 24:00 | 33.52 | 32.50 | 490.34 |
| 平均 |  | 32.00 | 32.59 | 489.55 |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |