山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 2 月 7 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年2月6日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.06 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.08 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.46 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-2-6 | 01:00 | 23.12 | 32.01 | 497.89 |  |
|  | 02:00 | 16.95 | 35.34 | 509.86 |  |
|  | 03:00 | 17.25 | 30.08 | 538.30 |  |
|  | 04:00 | 17.05 | 32.84 | 503.34 |  |
|  | 05:00 | 18.29 | 32.23 | 531.96 |  |
|  | 06:00 | 17.89 | 31.67 | 534.65 |  |
|  | 07:00 | 18.08 | 31.96 | 543.95 |  |
|  | 08:00 | 18.23 | 43.33 | 542.30 |  |
|  | 09:00 | 18.37 | 32.15 | 519.77 |  |
|  | 10:00 | 17.68 | 32.56 | 547.15 |  |
|  | 11:00 | 19.66 | 33.48 | 531.31 |  |
|  | 12:00 | 18.14 | 33.30 | 539.81 |  |
|  | 13:00 | 19.74 | 32.40 | 537.00 |  |
|  | 14:00 | 17.06 | 32.80 | 551.94 |  |
|  | 15:00 | 16.09 | 32.12 | 567.28 |  |
|  | 16:00 | 16.77 | 32.75 | 553.00 |  |
|  | 17:00 | 15.91 | 32.38 | 531.31 |  |
|  | 18:00 | 14.99 | 32.34 | 510.58 |  |
|  | 19:00 | 15.92 | 32.78 | 531.14 |  |
|  | 20:00 | 15.38 | 32.52 | 519.24 |  |
|  | 21:00 | 15.10 | 33.92 | 527.91 |  |
|  | 22:00 | 16.75 | 32.50 | 509.09 |  |
|  | 23:00 | 17.38 | 32.53 | 536.12 |  |
|  | 24:00 | 16.13 | 32.30 | 506.31 |  |
| 平均 |  | 17.41 | 33.01 | 530.05 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |