山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 3 月 2 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年3月1日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 14.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.14 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.66 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-3-1 | 01:00 | 13.91 | 32.62 | 467.76 |  |
|  | 02:00 | 14.01 | 42.08 | 498.68 |  |
|  | 03:00 | 14.52 | 32.47 | 471.42 |  |
|  | 04:00 | 12.90 | 32.22 | 497.84 |  |
|  | 05:00 | 14.43 | 32.46 | 474.97 |  |
|  | 06:00 | 12.34 | 32.27 | 471.78 |  |
|  | 07:00 | 13.99 | 31.95 | 497.19 |  |
|  | 08:00 | 14.71 | 32.36 | 492.86 |  |
|  | 09:00 | 14.74 | 32.30 | 511.04 |  |
|  | 10:00 | 13.98 | 32.15 | 495.35 |  |
|  | 11:00 | 13.99 | 74.46 | 508.32 |  |
|  | 12:00 | 13.63 | 77.36 | 502.88 |  |
|  | 13:00 | 14.51 | 33.72 | 490.26 |  |
|  | 14:00 | 17.07 | 33.01 | 484.82 |  |
|  | 15:00 | 14.18 | 32.36 | 523.29 |  |
|  | 16:00 | 14.90 | 32.15 | 530.16 |  |
|  | 17:00 | 26.23 | 32.28 | 531.33 |  |
|  | 18:00 | 13.73 | 46.76 | 534.86 |  |
|  | 19:00 | 13.51 | 39.05 | 528.29 |  |
|  | 20:00 | 13.68 | 32.64 | 515.27 |  |
|  | 21:00 | 14.22 | 32.83 | 488.30 |  |
|  | 22:00 | 14.56 | 32.34 | 488.17 |  |
|  | 23:00 | 14.18 | 32.37 | 504.04 |  |
|  | 24:00 | 14.20 | 32.36 | 516.85 |  |
| 平均 |  | 13.91 | 37.71 | 501.07 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |