山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 3 月 24 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年3月23日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 7.97 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.60 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.62 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-3-23 | 01:00 | 13.44 | 32.60 | 500.69 |  |
|  | 02:00 | 13.62 | 31.86 | 506.48 |  |
|  | 03:00 | 14.71 | 32.02 | 522.37 |  |
|  | 04:00 | 14.60 | 32.70 | 484.49 |  |
|  | 05:00 | 16.47 | 31.21 | 502.04 |  |
|  | 06:00 | 14.82 | 33.02 | 510.42 |  |
|  | 07:00 | 14.32 | 32.06 | 527.78 |  |
|  | 08:00 | 13.65 | 31.83 | 512.91 |  |
|  | 09:00 | 15.28 | 32.74 | 510.29 |  |
|  | 10:00 | 15.52 | 31.88 | 507.93 |  |
|  | 11:00 | 15.63 | 31.37 | 523.02 |  |
|  | 12:00 | 16.54 | 32.04 | 503.23 |  |
|  | 13:00 | 16.08 | 32.02 | 495.74 |  |
|  | 14:00 | 15.16 | 32.78 | 492.36 |  |
|  | 15:00 | 14.92 | 31.90 | 493.91 |  |
|  | 16:00 | 14.22 | 32.63 | 470.88 |  |
|  | 17:00 | 13.61 | 31.93 | 499.39 |  |
|  | 18:00 | 14.17 | 31.47 | 506.62 |  |
|  | 19:00 | 15.49 | 32.02 | 506.60 |  |
|  | 20:00 | 16.61 | 34.26 | 513.69 |  |
|  | 21:00 | 17.45 | 43.92 | 497.07 |  |
|  | 22:00 | 18.08 | 31.66 | 486.08 |  |
|  | 23:00 | 17.96 | 31.86 | 498.44 |  |
|  | 24:00 | 15.88 | 30.83 | 467.47 |  |
| 平均 |  | 15.34 | 32.61 | 501.66 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |