山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 4 月 4日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年4月3日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.84 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.35 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.91 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-4-3 | 01:00 | 16.04 | 31.56 | 459.01 |  |
|  | 02:00 | 17.30 | 31.41 | 461.55 |  |
|  | 03:00 | 17.11 | 32.56 | 479.65 |  |
|  | 04:00 | 16.51 | 31.73 | 474.33 |  |
|  | 05:00 | 16.63 | 32.21 | 480.79 |  |
|  | 06:00 | 18.48 | 31.54 | 487.70 |  |
|  | 07:00 | 15.42 | 32.00 | 503.22 |  |
|  | 08:00 | 16.47 | 31.79 | 488.87 |  |
|  | 09:00 | 16.55 | 32.75 | 484.87 |  |
|  | 10:00 | 16.01 | 32.20 | 479.18 |  |
|  | 11:00 | 15.62 | 32.44 | 473.84 |  |
|  | 12:00 | 14.15 | 32.29 | 491.58 |  |
|  | 13:00 | 15.65 | 34.87 | 488.47 |  |
|  | 14:00 | 14.72 | 31.10 | 491.86 |  |
|  | 15:00 | 14.96 | 24.67 | 348.06 |  |
|  | 16:00 | 16.08 | 3.36 | 9.43 |  |
|  | 17:00 |  |  |  |  |
|  | 18:00 |  |  |  |  |
|  | 19:00 |  |  |  |  |
|  | 20:00 |  |  |  |  |
|  | 21:00 |  |  |  |  |
|  | 22:00 |  |  |  |  |
|  | 23:00 |  |  |  |  |
|  | 24:00 |  |  |  |  |
| 平均 |  | 16.11 | 29.90 | 443.90 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  | 16:00锅炉故障烟气在线监测停运 |  |  |  |